«___» __________________ 20____ г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Заказ: газоанализатор кислорода твердоэлектролитный ЭКОН в комплекте (1)

(наименование оборудования)

Опросный лист является техническим и юридическим документом для заказа приборов серийного производства, подписывается руководителем предприятия - заказчика и заверяется печатью. По всем вопросам желательно давать исчерпывающие ответы. Неточности и неполное заполнение опросного листа может негативно повлиять на ход выполнения заказа.

| 1. | Количество комплектов, шт. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Модификация (ЭК/ЭМ) (2) |  |
| 3. | Длина погружной части датчика/общая длина датчика, мм |  |
| 4. | Высокотемпературный газоанализатор кислорода ЭКОН-ВТ (3) |  |
| 5. | Характер выходного сигнала (0 – 5 или 4 – 20 мА) |  |
| 6. | Цифровой выход RS 485 (да/нет) |  |
| 7. | Необходимость в комплектации прибора сменным фильтром из пористой нержавеющей стали (да/нет) (4) |  |
| 8. | Необходимость в комплектации прибора ответным фланцем (5) |  |
| 9. | Необходимость в госповерке прибора (да/нет) |  |
| 10. | Необходимая длина кабеля соединяющего датчик с блоком электроники, м (6) |  |
| 11. | Температура газовой смеси в месте установки датчика, 0С |  |
| 12. | Датчик устанавливается взамен датчика ЭКОН (да/нет) |  |
| 13. | Включать стоимость транспортировки (да/нет), и если «да», |  |
|  | то укажите пункт доставки оборудования: |
| 14. | Конечный потребитель, место эксплуатации прибора (ов): |
| 15. | Почтовый адрес, тел., e-mail, контактное лицо конечного потребителя: |
| 16. | Наименование организации, заполнившей опросный лист, адрес, тел., контактное |
|  | лицо, его подпись: |

/____________________/_________________

м.п.

Примечания: 
(1) При заказе отдельно комплектующих (датчиков) заполняются только соответствующие графы

(2) Диаметр защитного чехла датчика/диаметр установочного фланца, мм:

ЭКОН, модификация ЭК (57/140 мм). Выпускается серийно, гарантия – 2 года.

ЭКОН, модификация ЭМ (70/170 мм). Снят с серийного производства в 2016 году, как устаревшая модель. Изготавливаются под заказ, цена на них выше, как на индивидуальные модели, гарантия – 1 год.

(3) Стационарный высокотемпературный газоанализатор кислорода ЭКОН-ВТ предназначен для работы в температурном режиме до 1600 °С

(4) Только для датчиков модификации ЭК! Данный фильтр обладает повышенной прочностью и износостойкостью в условиях абразивного воздействия механических частиц.

(5) Только для датчиков модификации ЭК!

(6) В стандартной комплектации длина кабеля соединяющего датчик с блоком электроники – 12 м