| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ | «___» __________________ 20____ г. |
| --- | --- |

Газоанализатор кислорода твёрдоэлектролитный ЭКОН, мод. ЭК (1) в комплекте (2)

(наименование оборудования)

Опросный лист является техническим и юридическим документом для заказа приборов серийного производства, подписывается руководителем предприятия - заказчика и заверяется печатью. Неточности и неполное заполнение опросного листа может негативно повлиять на ход выполнения заказа.

| 1. | Количество комплектов, шт. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Длина погружной части датчика (340/500/800/1000/1270/2000), мм |  |
| 3. | Выходной сигнал (0 – 5 или 4 – 20 мА) |  |
| 4. | Цифровой выход RS 485 (Да/Нет) |  |
| 5. | Необходимая длина кабеля (датчик блок электроники), м (3) |  |
| 6. | Необходимость в комплектации прибора ответным фланцем |  |
| 7. | Необходимость в госповерке прибора (Да/Нет) |  |
| 8. | Место установки прибора, сечение (размеры) трубы/газохода, м |  |
| 9. | Вид основного топлива |  |
| 10. | Запылённость среды, г/м3 | Скорость среды, м/с | Давление среды, кПа | Температура среды в месте установки датчика, 0С |
| 11. | Наличие в среде абразивных частиц (Да/Нет), и если «Да», то каких |  |
| 12. | Состав контролируемой среды, присутствие восстановительных газов (в % об.) |
|  | Газ | H2 | CH4 | CO | NO2 | CO2 | NO | H2O | SO2 | N2O |
|  | Максимально допустимая концентрация, % об. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,015 | 16 | 0,015 | 20 | 0,5 | 0,15 |
|  | Данные Заказчика, % об. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Датчик устанавливается взамен датчика ЭКОН (Да/Нет) |  |
| 14. | Включать стоимость транспортировки (Да/Нет), и если «Да», |  |
|  | то укажите адрес для доставки оборудования: |
| 15. | Конечный потребитель, место эксплуатации прибора (ов): |
| 16. | Почтовый адрес, тел., e-mail, контактное лицо конечного потребителя: |
| 17. | Наименование организации, заполнившей опросный лист, адрес, тел., контактное |
|  | лицо, его подпись: |

/____________________/_________________

м.п.

Примечания:

(1) Диаметр защитного чехла датчика/диаметр установочного фланца, мм: 57/140, гарантия – 2 года

(2) При заказе отдельно датчиков заполняются только графы 1, 2, 6, 8, 13-17.

(3) В стандартной комплектации длина кабеля, соединяющего датчик с блоком электроники – 12 м